## データ入力
データ入力上の注意として、黄色の部分には計算式が入っています。必要な場合以外設定を変えないで下さい。 |  | 薄青の部分にデータを入力して下さい。検査で（有・無）等決まり物は数字で入力します。結果は黄色画面に出ます。 |  |  | 共通項目です。必要が有る場合に変更します。
検査用紙・報告書のセル（考察を除く）には殆どに式が書き込んであります。データを入力する場合には、必ず、データシートに入力して下さい。 尚、手書き用の用紙は検査データ（薄青）を全て消すとＯＫ
書式年度 | 2010 | 薬剤師会名 | 藤沢市学校薬剤師会
学校名 |  |  | 神奈川県 |  | 照度の数値は、検査用紙・報告書とも自動的に１桁目が0になります。
学校薬剤師名
検査担当（同じ場合 1 とする）
検査年 | 22
検査月
検査日
１教室目
検査教室１の校舎名（必ず記入）
検査教室の階
検査教室の名前（普通教室=１） |  |  | 0
教室のクラス名
検査開始時刻 時 と 分 分けて
天候 晴れ=1 曇り=2 雨=3 雪=4 |  | 未設定
外部障害物 無し=1 ある場合文字記入 |  |  | 未設定
カーテンについて 有る＝１ 無し＝０ |  | 未設定
ブラインドについて 有る＝１ 無し=0 |  | 未設定
視聴覚用ＴＶ本体が 有る＝１ 無し=0 |  | 未設定
視聴覚ＴＶ画面まぶしさ 有り=1 無し=0 |  | 未設定
黒板面のまぶしさ 有り＝１ 無し=0 |  | 未設定
黒板照明器具について | Ｗ数(１本の） | 蛍光灯本数 | 欠灯数 | 点滅数（チカチカ） | 汚れ 有り＝１ 無し=0
データ入力 | [5 empty] | 無し
照度測定値（検査票の並びです） | 左端 | 中央 | 右端
黒板照度ルクス
机上照明器具について | Ｗ数(１本の） | 蛍光灯本数 | 欠灯数 | 点滅数（チカチカ） | 汚れ 有り＝１ 無し=0
データ入力 | [5 empty] | 無し
照度測定値 | 左端 | 中央 | 右端
机上照度ルクス
２教室目
検査教室１の校舎名（必ず記入）
検査教室の階
検査教室の名前（普通教室＝１） |  |  | 0
教室のクラス名
検査開始時刻 時 と 分 分けて
天候 晴れ=1 曇り=2 雨=3 雪=4 |  | 未設定
外部障害物 無し=1 ある場合記入 |  |  | 未設定
カーテンについて 有る＝１ 無し＝０ |  | 未設定
ブラインドについて 有る＝１ 無し=0 |  | 未設定
視聴覚用ＴＶ本体が 有る＝１ 無し=0 |  | 未設定
視聴覚ＴＶ画面まぶしさ 有り=1 無し=0 |  | 未設定
黒板面のまぶしさ 有り＝１ 無し=0 |  | 未設定
黒板照明器具について | Ｗ数(１本の） | 蛍光灯本数 | 欠灯数 | 点滅数（チカチカ） | 汚れ 有り＝１ 無し=0
データ入力 | [5 empty] | 無し
照度測定値 | 左端 | 中央 | 右端
黒板照度
机上照明器具について | Ｗ数(１本の） | 蛍光灯本数 | 欠灯数 | 点滅数（チカチカ） | 汚れ 有り＝１ 無し=0
データ入力 | [5 empty] | 無し
照度測定値 | 左端 | 中央 | 右端
机上照度
３教室目
検査教室１の校舎名（必ず記入）
検査教室の階
検査教室の名前（普通教室＝１） |  |  | 0
教室のクラス名
検査開始時刻 時 と 分 分けて
天候 晴れ=1 曇り=2 雨=3 雪=4 |  | 未設定
外部障害物 無し=1 ある場合記入 |  |  | 未設定
カーテンについて 有る＝１ 無し＝０ |  | 未設定
ブラインドについて 有る＝１ 無し=0 |  | 未設定
視聴覚用ＴＶ本体が 有る＝１ 無し=0 |  | 未設定
視聴覚ＴＶ画面まぶしさ 有り=1 無し=0 |  | 未設定
黒板面のまぶしさ 有り＝１ 無し=0 |  | 未設定
黒板照明器具について | Ｗ数(１本の） | 蛍光灯本数 | 欠灯数 | 点滅数（チカチカ） | 汚れ 有り＝１ 無し=0
データ入力 | [5 empty] | 無し
照度測定値 | 左端 | 中央 | 右端
黒板照度
机上照明器具について | Ｗ数(１本の） | 蛍光灯本数 | 欠灯数 | 点滅数（チカチカ） | 汚れ 有り＝１ 無し=0
データ入力 | [5 empty] | 無し
照度測定値 | 左端 | 中央 | 右端
机上照度
コンピュータ教室
校舎名（必ず記入）
検査教室の階
検査開始時刻 時 と 分 分けて
天候 晴れ=1 曇り=2 雨=3 雪=4 |  | 未設定
外部障害物 無し=1 ある場合記入 |  |  | 未設定
カーテンについて 有る＝１ 無し＝０ |  | 未設定
ブラインドについて 有る＝１ 無し=0 |  | 未設定
ﾌﾞﾗｳﾝ管＝１ 液晶＝２ |  | 未設定
まぶしさ(表示画面） 有り=1 無し=0 |  | 未設定
表示画面に写り込みがある場合 |  |  |  | 未設定
外光が写りこむ＝１
照明器具が写り込む＝２
その他の場合は文字を入力
キーボード照明器具について | Ｗ数(１本の） | 蛍光灯本数 | 欠灯数 | 点滅数（チカチカ） | 汚れ 有り＝１ 無し=0
データ入力 | [5 empty] | 無し
照度測定値 | 左端 | 中央 | 右端
机上照度(キーボード面）
ディスプレー画面照度

## 一般教室用1
照度検査票
学校名 |  |  |  | 神奈川県 |  |  | 立 | 0 | [6 empty] | 学校 |  | 学 校 薬剤師 |  | 0
検査日時 |  |  |  | 平成 | 22 |  | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 0 | 時 | 0 | 分～ |  | 検査担当 |  | 0
検査教室 |  |  |  | 0 |  |  |  | 校舎 |  | 0 |  | 階 |  | 0 |  |  | 教室 | （ | 0 |  |  |  | ）
外部環境 |  |  |  | 天候（ |  | 晴れ ・ 曇り ・ 雨 | [5 empty] | ) | 外部障害物（ |  |  |  | 樹木 ・ 建物 ・ 無し | [6 empty] | )
調光施設 |  |  |  | カーテン（ |  |  |  | 白 ・ベージュ ・ | [7 empty] | ) | 無し | ブラインド |  |  | （有り・無し）
まぶしさ |  |  |  | 視聴覚ＴＶ画面（ |  |  |  |  | 有り ・ 無し |  |  |  | ) | ・設置無し |  |  | 黒板面 |  |  | ( | 有り ・ 無し |  |  | )
黒板照度
|  |  |  | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  | ルクス |  | 黒板照明施設
|  |  |  | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  | ルクス |  | 0 | Ｗ | 0 | 本
[21 empty] | 欠灯 |  |  | 本
[21 empty] | 点滅 |  |  | 本
|  |  |  | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  | ルクス |  | 汚れ | 無し・有り
机上照度
| カｌテンの位置 |  | ブラインドの位置 | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  | ルクス |  | 机上照明施設
|  |  |  | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  | ルクス |  | 0 | Ｗ | 0 | 本
[21 empty] | 欠灯 |  |  | 本
[21 empty] | 点滅 |  |  | 本
|  |  |  | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  | ルクス |  | 汚れ | 無し・有り
照度測定はカーテンやブラインドで直射日光を調光し、照明は全て点灯して測定する。
2010 | [18 empty] | 藤沢市学校薬剤師会

## 一般教室用2
照度検査票
学校名 |  |  |  | 神奈川県 |  |  | 立 | 0 | [6 empty] | 学校 |  | 学 校 薬剤師 |  | 0
検査日時 |  |  |  | 平成 | 22 |  | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 0 | 時 | 0 | 分～ |  | 検査担当 |  | 0
検査教室 |  |  |  | 0 |  |  |  | 校舎 |  | 0 |  | 階 |  | 0 |  |  | 教室 | （ | 0 |  |  |  | ）
外部環境 |  |  |  | 天候（ |  | 晴れ ・ 曇り ・ 雨 | [5 empty] | ) | 外部障害物（ |  |  |  | 樹木 ・ 建物 ・ 無し | [6 empty] | )
調光施設 |  |  |  | カーテン（ |  |  |  | 白 ・ベージュ ・ | [7 empty] | ) | 無し | ブラインド |  |  | （有り・無し）
まぶしさ |  |  |  | 視聴覚ＴＶ画面（ |  |  |  |  | 有り ・ 無し |  |  |  | ) | ・設置無し |  |  | 黒板面 |  |  | ( | 有り ・ 無し |  |  | )
黒板照度
|  |  |  | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  | ルクス |  | 黒板照明施設
|  |  |  | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  | ルクス |  | 0 | Ｗ | 0 | 本
[21 empty] | 欠灯 |  |  | 本
[21 empty] | 点滅 |  |  | 本
|  |  |  | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  | ルクス |  | 汚れ | 無し・有り
机上照度
| カｌテンの位置 |  | ブラインドの位置 | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  | ルクス |  | 机上照明施設
|  |  |  | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  | ルクス |  | 0 | Ｗ | 0 | 本
[21 empty] | 欠灯 |  |  | 本
[21 empty] | 点滅 |  |  | 本
|  |  |  | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  | ルクス |  | 汚れ | 無し・有り
照度測定はカーテンやブラインドで直射日光を調光し、照明は全て点灯して測定する。
2010 | [18 empty] | 藤沢市学校薬剤師会
2010

## 一般教室用3
照度検査票
学校名 |  |  |  | 神奈川県 |  |  | 立 | 0 | [6 empty] | 学校 |  | 学 校 薬剤師 |  | 0
検査日時 |  |  |  | 平成 | 22 |  | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 0 | 時 | 0 | 分～ |  | 検査担当 |  | 0
検査教室 |  |  |  | 0 |  |  |  | 校舎 |  | 0 |  | 階 |  | 0 |  |  | 教室 | （ | 0 |  |  |  | ）
外部環境 |  |  |  | 天候（ |  | 晴れ ・ 曇り ・ 雨 | [5 empty] | ) | 外部障害物（ |  |  |  | 樹木 ・ 建物 ・ 無し | [6 empty] | )
調光施設 |  |  |  | カーテン（ |  |  |  | 白 ・ベージュ ・ | [7 empty] | ) | 無し | ブラインド |  |  | （有り・無し）
まぶしさ |  |  |  | 視聴覚ＴＶ画面（ |  |  |  |  | 有り ・ 無し |  |  |  | ) | ・設置無し |  |  | 黒板面 |  |  | ( | 有り ・ 無し |  |  | )
黒板照度
|  |  |  | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  | ルクス |  | 黒板照明施設
|  |  |  | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  | ルクス |  | 0 | Ｗ | 0 | 本
[21 empty] | 欠灯 |  |  | 本
[21 empty] | 点滅 |  |  | 本
|  |  |  | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  | ルクス |  | 汚れ | 無し・有り
机上照度
| カｌテンの位置 |  | ブラインドの位置 | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  | ルクス |  | 机上照明施設
|  |  |  | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  | ルクス |  | 0 | Ｗ | 0 | 本
[21 empty] | 欠灯 |  |  | 本
[21 empty] | 点滅 |  |  | 本
|  |  |  | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  | ルクス |  | 汚れ | 無し・有り
照度測定はカーテンやブラインドで直射日光を調光し、照明は全て点灯して測定する。
2010 | [18 empty] | 藤沢市学校薬剤師会
2010

## コンピュータ教室用1
| コンピュータ教室用 | [8 empty] | 照度検査票
学校名 |  |  |  |  | 神奈川県 |  |  | 立 | 0 | [6 empty] | 学校 |  | 学校 薬剤師 |  | 0
検査日時 |  |  |  |  | 平成 | 22 |  | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 0 | 時 | 0 | 分～ |  | 検査担当 |  | 0
検査教室 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 校舎 |  | 0 |  | 階 |  |  | コンピュータ教室
外部環境 |  |  |  |  | 天候（ |  | 晴れ ・ 曇り ・ 雨 | [5 empty] | ) | 外部障害物（ |  |  |  | 樹木 ・ 建物 ・ 無し | [5 empty] | )
調光施設 |  |  |  |  | カーテン（ |  |  |  | 白 ・ベージュ ・ | [5 empty] | ) | ・無し |  |  | ブラインド |  | （有り・無し）
ディスプレーへの照明の写り込み状況 | [15 empty] | ディスプレー |  |  | ＣＲＴ（ブラウン管） ・ ＬＣＤ（液晶）
有る場合（ |  |  |  |  | 外光が写り込む ・ 照明器具が写り込む ・ | [16 empty] | ） | ・無し
対策予定（ブラインドやカーテンの充実 ・ 照明施設の改善 ・ 予定無し ）
メモ
[12 empty] | 机上照度 | [5 empty] | ディスプレー画面 垂直照度
キーボード位置
[5 empty] | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  | ルクス
|  | カｌテンの位置 |  | ブラインドの位置 | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  | ルクス | 机上照明施設
[5 empty] | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  | ルクス | 0 | Ｗ | 0 | 本
[5 empty] | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  | ルクス | 欠灯 |  |  | 本
[5 empty] | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  | ルクス | 点滅 |  |  | 本
[5 empty] | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  |  | ルクス |  | 0 |  |  | ルクス | 汚れ | 無し・有り
照度測定はカーテンやブラインドで直射日光を調光し、照明は全て点灯して測定する。
2010 | [19 empty] | 藤沢市学校薬剤師会

## 検査報告書ＰＣ用
検査報告書
| 神奈川県 | 立 | 0 |  |  |  |  | 学校長殿 |  | 平成 |  | 22 | 年 | 6 | 月 | 10 | 日
[10 empty] | 学校薬剤師 |  |  | 0 |  |  |  | 印
| 考察 |  |  |  |  | 照 度 検 査
検査教室 |  | 0 |  | 校舎 | 0 |  | 階 | 0 | 校舎 | 0 |  | 階 | コンピュータ教室
|  | 0 |  |  |  | 教室 |  | 0 |  |  | 教室
検査個所 |  | 黒 板 面 |  |  | 机 上 |  |  | 黒 板 面 |  | 机 上 |  |  | 机上（キーボード位置）
最大照度 |  | 0 |  | ルクス | 0 |  | ルクス | 0 | ルクス | 0 |  | ルクス | 0 |  |  | ルクス
最小照度 |  | 0 |  | ルクス | 0 |  | ルクス | 0 | ルクス | 0 |  | ルクス | 0 |  |  | ルクス
照度比 |  |  |  | ：1 |  |  | ：1 |  | ：1 |  |  | ：1 |  |  |  | ：1
照明施設 |  | 欠灯 |  | 有り・無し |  |  |  | 欠灯 | 有り・無し |  |  |  | 欠灯 |  | 有り・無し
まぶしさ |  | 有り（ |  |  | 黒板 | )・無し |  | 有り（ |  | 黒板 | )・無し |  | ＣＲＴディスプレーへの
照明の写り込み状況
よごれ |  | 有り( )・無し | [5 empty] | 有り( )・無し
有り・無し
| 判 ① | 教室及びそれに準ずる場所の照度は３００ルクス以上、
| 定 | 教室及び黒板の照度は５００ルクス以上が望ましい。
| 基 ② | 黒板面および教室机上の最大照度と最小照度の比は１０：１を超えないこと、
| 準 | やむを得ず超えた場合でも２０：１を超えないこと。
| ③ | まぶしさは、教室内の児童生徒から見て黒板面の外側１５度以内の範囲に強い
光源がないこと、また見え方を妨害するような光沢が黒板面にないこと。
| ④ | コンピュータ教室でのキーボード上 ５００～１０００ルクスが望ましい。
| ⑤ | コンピュータ教室でのディスプレー垂直照度 1００～５００ルクス程度。
| 2010 | [10 empty] | 藤沢市学校薬剤師会

## 検査報告書手書き用
検査報告書
| 神奈川県 | 立 | 0 |  |  |  |  | 学校長殿 |  | 平成 |  | 22 | 年 | 月 |  | 日
[10 empty] | 学校薬剤師 |  |  | 0 |  |  | 印
| 考察 |  |  |  |  | 照 度 検 査
検査教室 |  | 0 |  | 校舎 | 0 |  | 階 | 0 | 校舎 | 0 |  | 階 | コンピュータ教室
|  | 0 |  |  |  | 教室 |  | 0 |  |  | 教室
検査個所 |  | 黒 板 面 |  |  | 机 上 |  |  | 黒 板 面 |  | 机 上 |  |  | 机上（キーボード位置）
最大照度 |  | 0 |  | ルクス | 0 |  | ルクス | 0 | ルクス | 0 |  | ルクス | 0 |  | ルクス
最小照度 |  | 0 |  | ルクス | 0 |  | ルクス | 0 | ルクス | 0 |  | ルクス | 0 |  | ルクス
照度比 |  |  |  | ：1 |  |  | ：1 |  | ：1 |  |  | ：1 |  |  | ：1
照明施設 |  | 欠灯 |  | 有り・無し |  |  |  | 欠灯 | 有り・無し |  |  |  | 欠灯 | 有り・無し
まぶしさ |  | 有り（ |  | ＴＶ・ | 黒板 | )・無し |  | 有り（ | ＴＶ・ | 黒板 | )・無し |  | ＣＲＴディスプレーへの
照明の写り込み状況
よごれ |  | 有り( )・無し | [5 empty] | 有り( )・無し
有り・無し
| 判 ① | 教室及びそれに準ずる場所の照度は３００ルクス以上、
| 定 | 教室及び黒板の照度は５００ルクス以上が望ましい。
| 基 ② | 黒板面および教室机上の最大照度と最小照度の比は１０：１を超えないこと、
| 準 | やむを得ず超えた場合でも２０：１を超えないこと。
| ③ | まぶしさは、教室内の児童生徒から見て黒板面の外側１５度以内の範囲に強い
光源がないこと、また見え方を妨害するような光沢が黒板面にないこと。
| ④ | コンピュータ教室でのキーボード上 ５００～１０００ルクスが望ましい。
| ⑤ | コンピュータ教室でのディスプレー垂直照度 1００～５００ルクス程度。
| 2010 | [10 empty] | 藤沢市学校薬剤師会

## 検査報告書ＰＣ用 普通３教室用
検査報告書
| 神奈川県 |  | 立 | 0 |  |  |  |  | 学校長殿 |  |  |  | 平成 |  | 22 |  | 年 | 6 | 月 | 10 |  | 日
[13 empty] | 学校薬剤師 |  |  | 0 | [5 empty] | 印
| 考察 |  |  |  |  | 照 度 検 査
６月１０日に実施した照度検査の結果を報告致します。
一般教室は、全ての測定箇所で問題ありませんでした。コンピュータ教室では、推奨照度以上の箇所が多数ありました。最低照度の箇所はありませんでした。新規教室との事で、教室壁面・照明器具関係が新しいためと思われます。
検査教室 |  | 0 |  | 校舎 | 0 |  | 階 | 0 | 校舎 | 0 |  | 階 | 0 | 校舎 | 0 |  | 階 | コンピュータ教室
|  | 0 |  |  |  | 教室 |  | 0 |  |  | 教室 |  | 0 |  |  | 教室
検査個所 |  | 黒 板 面 |  |  | 机 上 |  |  | 黒 板 面 |  | 机 上 |  |  | 黒 板 面 |  | 机 上 |  |  | 机上（キーボード位置）
最大照度 |  | 0 |  | ルクス | 0 |  | ルクス | 0 | ルクス | 0 |  | ルクス | 0 | ルクス | 0 |  | ルクス | 0 |  |  | ルクス
最小照度 |  | 0 |  | ルクス | 0 |  | ルクス | 0 | ルクス | 0 |  | ルクス | 0 | ルクス | 0 |  | ルクス | 0 |  |  | ルクス
照度比 |  |  |  | ：1 |  |  | ：1 |  | ：1 |  |  | ：1 |  | ：1 |  |  | ：1 |  |  |  | ：1
照明施設 |  | 欠灯 |  | 有り・無し |  |  |  | 欠灯 | 有り・無し |  |  |  | 欠灯 | 有り・無し |  |  |  | 欠灯 |  | 有り・無し
まぶしさ |  | 有り（ |  | 黒板 |  | )・無し |  | 有り（ | 黒板 |  | )・無し |  | 有り（ | 黒板 |  | )・無し |  | ＣＲＴディスプレーへの
照明の写り込み状況
よごれ |  | 有り( )・無し | [5 empty] | 有り( )・無し |  |  |  |  | 有り( )・無し
有り・無し
| 判 ① | 教室及びそれに準ずる場所の照度は３００ルクス以上、
| 定 | 教室及び黒板の照度は５００ルクス以上が望ましい。
| 基 ② | 黒板面および教室机上の最大照度と最小照度の比は１０：１を超えないこと、
| 準 | やむを得ず超えた場合でも２０：１を超えないこと。
| ③ | まぶしさは、教室内の児童生徒から見て黒板面の外側１５度以内の範囲に強い
光源がないこと、また見え方を妨害するような光沢が黒板面にないこと。
| ④ | コンピュータ教室でのキーボード上 ５００～１０００ルクスが望ましい。
| ⑤ | コンピュータ教室でのディスプレー垂直照度 1００～５００ルクス程度。
| 2010 | [10 empty] | 藤沢市学校薬剤師会

## 検査報告書ＰＣ用 普通３教室用手書き
検査報告書
| 神奈川県 |  | 立 | 0 |  |  |  |  | 学校長殿 |  |  |  | 平成 |  | 22 |  | 年 | 6 | 月 | 10 |  | 日
[13 empty] | 学校薬剤師 |  |  | 0 | [5 empty] | 印
| 考察 |  |  |  |  | 照 度 検 査
検査教室 |  | 0 |  | 校舎 | 0 |  | 階 | 0 | 校舎 | 0 |  | 階 | 0 | 校舎 | 0 |  | 階 | コンピュータ教室
|  | 0 |  |  |  | 教室 |  | 0 |  |  | 教室 |  | 0 |  |  | 教室
検査個所 |  | 黒 板 面 |  |  | 机 上 |  |  | 黒 板 面 |  | 机 上 |  |  | 黒 板 面 |  | 机 上 |  |  | 机上（キーボード位置）
最大照度 |  | 0 |  | ルクス | 0 |  | ルクス | 0 | ルクス | 0 |  | ルクス | 0 | ルクス | 0 |  | ルクス | 0 |  |  | ルクス
最小照度 |  | 0 |  | ルクス | 0 |  | ルクス | 0 | ルクス | 0 |  | ルクス | 0 | ルクス | 0 |  | ルクス | 0 |  |  | ルクス
照度比 |  |  |  | ：1 |  |  | ：1 |  | ：1 |  |  | ：1 |  | ：1 |  |  | ：1 |  |  |  | ：1
照明施設 |  | 欠灯 |  | 有り・無し |  |  |  | 欠灯 | 有り・無し |  |  |  | 欠灯 | 有り・無し |  |  |  | 欠灯 |  | 有り・無し
まぶしさ |  | 有り（ |  | 黒板 |  | )・無し |  | 有り（ | 黒板 |  | )・無し |  | 有り（ | 黒板 |  | )・無し |  | ＣＲＴディスプレーへの
照明の写り込み状況
よごれ |  | 有り( )・無し | [5 empty] | 有り( )・無し |  |  |  |  | 有り( )・無し
有り・無し
| 判 ① | 教室及びそれに準ずる場所の照度は３００ルクス以上、
| 定 | 教室及び黒板の照度は５００ルクス以上が望ましい。
| 基 ② | 黒板面および教室机上の最大照度と最小照度の比は１０：１を超えないこと、
| 準 | やむを得ず超えた場合でも２０：１を超えないこと。
| ③ | まぶしさは、教室内の児童生徒から見て黒板面の外側１５度以内の範囲に強い
光源がないこと、また見え方を妨害するような光沢が黒板面にないこと。
| ④ | コンピュータ教室でのキーボード上 ５００～１０００ルクスが望ましい。
| ⑤ | コンピュータ教室でのディスプレー垂直照度 1００～５００ルクス程度。
| 2010 | [10 empty] | 藤沢市学校薬剤師会