## 飲料水ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ
飲料水検査票データ入力シート | [10 empty] | 薄青の部分にデータを入力してください
学校名 | 藤沢市立 | [12 empty] | 学校
学校薬剤師 | [8 empty] | 検査担当者 同じ場合は＝１
検査年月日 | 令和 | 7 | 年 |  | 月 |  | 日（ |  | ）曜日 午前 |  |  |  | 時 |  | 分～
学校の日常検査 | 残留塩素測定方法：ＤＰＤ法
| 日常検査：（ |  |  |  |  | ）日に（ |  |  | ）回実施 |  | ・ | 実施していない
検査担当者：養護教諭＝１ 生徒＝２ その他=3
給水施設 | 受水槽設備 |  |  | 不具合無し＝１ 有り＝２ | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ）
| 受水槽防虫網 |  |  | 不具合無し＝１ 有り＝２ | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ）
| その他の給水設備が有る場合 | [8 empty] | （ |  |  |  |  | ）
外観・臭気・味 | 異常あり：色（ | [5 empty] | ） ・濁り・味（塩素臭は除く）１ｹ所測定
校 舎 名 | [5 empty] | （高置水槽等から一番遠い飲料用蛇口１ｹ所以上）
検水場所 | 1 |  |  | 階 | 2 |  |  | 階 | 3 |  | 階 |  | 4 |  | 階
遊離残留塩素 |  |  | mg/L | [7 empty] | mg/L |  |  |  | mg/L
放水時間 |  |  | 分後 |  |  |  |  | 分後 |  |  | 分後 |  |  |  | 分後
校 舎 名 | [5 empty] | （高置水槽等から一番遠い飲料用蛇口１ｹ所以上）
検水場所 | 1 |  |  | 階 | 2 |  |  | 階 | 3 |  | 階 |  | 4 |  | 階
遊離残留塩素 |  |  | mg/L |  |  |  |  | mg/L |  |  | mg/L |  |  |  | mg/L
放水時間 |  |  | 分後 |  |  |  |  | 分後 |  |  | 分後 |  |  |  | 分後
戸外給水
検水場所
遊離残留塩素 |  |  | mg/L |  |  |  |  | mg/L |  |  | mg/L |  |  |  | mg/L
放水時間 |  |  | 分後 |  |  |  |  | 分後 |  |  | 分後 |  |  |  | 分後

## 飲料水検査票
飲料水検査票
学校名 |  | 藤沢市立 |  |  | 0 | [10 empty] | 学校
学校薬剤師 |  | 0 | [7 empty] | 検査担当者
検査年月日 |  | 令和 | 7 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日（ | 0 | ） |  |  | 0 |  | 時 | 0 | 分～
学校の日常検査 |  | 残留塩素測定方法： |  |  |  |  | ＤＰＤ法
|  | 日常検査：（ |  |  | 0 |  | ）日に（ |  | 0 | ）回実施 |  |  | ・ | 実施していない
|  | 検査担当者： |  |  |  | 養護教諭 ・ 生徒（保健委員など）
給水施設 |  | 受水槽施設 |  |  | 不具合 無し ・ あり | [6 empty] | （ | 0 |  |  |  | ）
|  | 受水槽防虫網 |  |  | 不具合 無し ・ あり | [6 empty] | （ | 0 |  |  |  | ）
外観 | 異常無・あり：色（ |  |  | 0 | ） | 濁り |  | 無し・あり |  | 味 | 異常無・あり |  |  |  | （塩素臭は除く）
校 舎 名 |  | 0 |  |  |  |  | （高置水槽等から一番遠い飲料用蛇口１ｹ所以上）
検水場所 |  | 1 |  |  | 階 | 2 |  |  | 階 | 3 |  |  | 階 |  | 4 |  | 階
遊離残留塩素 |  |  |  | mg/L |  |  |  |  | mg/L |  |  |  | mg/L |  |  |  | mg/L
放水時間 |  |  |  | 分後 |  |  |  |  | 分後 |  |  |  | 分後 |  |  |  | 分後
校 舎 名 |  | 0 |  |  |  |  | （高置水槽等から一番遠い飲料用蛇口１ｹ所以上）
検水場所 |  | 1 |  |  | 階 | 2 |  |  | 階 | 3 |  |  | 階 |  | 4 |  | 階
遊離残留塩素 |  |  |  | mg/L |  |  |  |  | mg/L |  |  |  | mg/L |  |  |  | mg/L
放水時間 |  |  |  | 分後 |  |  |  |  | 分後 |  |  |  | 分後 |  |  |  | 分後
戸外給水
検水場所 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
遊離残留塩素 |  |  |  | mg/L |  |  |  |  | mg/L |  |  |  | mg/L |  |  |  | mg/L
放水時間 |  |  |  | 分後 |  |  |  |  | 分後 |  |  |  | 分後 |  |  |  | 分後
◎ | 検査方法：ＤＰＤ法により遊離残留塩素を測定する。測定にあたってはＤＰＤ試薬を用い放水後直ちに採水して呈色をみる。不検出の場合は、遊離残留塩素が0.1mg/L以上を検出するまでの放水時間（分単位）を測定する。
外観・臭気・味の検査は、簡易的（加熱はしない）にコップを持参し検査する。
2025 | [11 empty] | 藤沢市学校薬剤師部会

## 検査報告書ＰＣ用
検査報告書
藤沢市立 | 0 |  |  | 学校長殿 |  | 令和 | 7 | 年 | 月 |  | 日
[5 empty] | 学校薬剤師 |  |  | 0 |  |  | 印
飲 料 水 検 査
考察
遊離残留塩素未検出・異物・異臭など問題のあった場所
検水場所
遊離残留塩素 |  | mg/L |  | mg/L |  |  | mg/L |  |  | mg/L
問題事由
検査方法：ＤＰＤ法により遊離残留塩素を測定する。測定にあたってはＤＰＤ試薬を用い放水後直ちに採水して呈色をみる。不検出の場合は、遊離残留塩素が0.1mg/L以上を検出するまでの放水時間（分単位）を測定する。
外観・臭気・味の検査は、簡易的（加熱はしない）にコップを持参し検査する。
2025 | [6 empty] | 藤沢市学校薬剤師部会

## 検査報告書手書き用
検査報告書
藤沢市立 | 0 |  |  | 学校長殿 |  |  | 年 | 月 |  | 日
[5 empty] | 学校薬剤師 |  | 0 |  |  | 印
飲 料 水 検 査
考察
遊離残留塩素未検出・異物・異臭など問題のあった場所
検水場所
遊離残留塩素 |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  |  | mg/L
問題事由
検査方法：ＤＰＤ法により遊離残留塩素を測定する。測定にあたってはＤＰＤ試薬を用い放水後直ちに採水して呈色をみる。不検出の場合は、遊離残留塩素が0.1mg/L以上を検出するまでの放水時間（分単位）を測定する。
外観・臭気・味の検査は、簡易的（加熱はしない）にコップを持参し検査する。
2025 | [5 empty] | 藤沢市学校薬剤師部会

## 一覧データシート
飲料水検査 一覧データ入力例です ご協力お願いします。
学校名 | 検査日 | 検査 | 日常検査の実施 | 給水施設 |  | 外観・臭気・味の異常 | 校舎内の飲料用蛇口からの最終遊離残留塩素濃度（mg/L） | [11 empty] | 戸外給水 |  |  |  | 備考、または問題のあった箇所
|  |  |  | の不具合 |  |  | 第一校舎 |  |  |  | 第二校舎 |  |  |  | その他 |  |  |  | (mg/L)
|  | 時刻 |  | 受水槽 | 防虫網の不具合 |  | １階 | ２階 | ３階 | ４階 | １階 | ２階 | ３階 | ４階 | １階 | ２階 | 3階 | 4階 | A | B | C | D
藤沢小学校 | 2013-01-14 | 11：50 | 毎日 | なし | 破損 | 異常なし | 第一校舎 １階: 0.2; 第一校舎 ２階: 0.2; 第一校舎 ３階: 0.3; 第一校舎 ４階: 0.5; 第二校舎 １階: 0.3; 第二校舎 ２階: 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3
藤沢中学校 | 2013-01-19 | 10:10 | １日置き | 水漏れ | なし | にごり有り | 第一校舎 １階: 0.1; 第一校舎 ２階: 0.1; 第一校舎 ３階: 未検出; 第一校舎 ４階: 未検出; 第二校舎 １階: 0.1; 第二校舎 ２階: 0.2; 第二校舎 ３階: 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 未検出 | グラウンド横で未検出
上は見本です。
2025年度 飲料水検査 一覧データ入力欄です。
学校名 | 検査日 | 検査 | 日常検査の実施 | 給水施設 |  | 外観・臭気・味の異常 | 第一校舎 １階: 校舎内の飲料用蛇口からの最終遊離残留塩素濃度（mg/L） | 戸外給水 |  |  |  | 備考、または問題のあった箇所
|  |  |  | の不具合 |  |  | 第一校舎 １階: 第一校舎; 第二校舎 １階: 第二校舎; その他 １階: その他 | (mg/L)
|  | 時刻 |  | 受水槽 | 防虫網の不具合 |  | １階 | ２階 | ３階 | ４階 | １階 | ２階 | ３階 | ４階 | １階 | ２階 | 3階 | 4階 | A | B | C | D
薬事センター事務局
center@fujiyaku.org