## データシート入力
学校名 | [7 empty] | 6 |  |  | 藤沢市立 |  | 1=藤沢市立
学校薬剤師名 | [7 empty] | 右欄から選択 |  |  | 1 |  | 2＝神奈川県立
共同検査担当者名 | [12 empty] | 3＝私立
検査日 |  |  | 月 |  |  | 日 | [6 empty] | 令和
外気 | 測定場所 |  |  |  | 温度 |  |  | 湿球 |  | 湿度 |  | %
| 検査シート１枚目対応 |  |  |  | ２枚目対応 |  |  |  | ３枚目対応
校舎名
教室名と階数 |  |  |  | 階 |  |  |  | 階 |  |  |  | 階
建物の種類
木造=1
鉄筋=2
プレハブ=3
検査時刻 |  | 時 |  | 分 |  | 時 |  | 分 |  | 時 |  | 分
検査時天候
快晴=1
晴れ=2
曇り=3
雨=4
雪=5
床の材質
板（木材）＝１
コンクリート＝２
プラスチック＝３
カーペット＝４
ワックスの使用 |  | 年 |  | 回 |  | 年 |  | 回 |  | 年 |  | 回
教室サイズ | 高さ | 間口 | 奥行き | 容積 | 高さ | 間口 | 奥行き | 容積 | 高さ | 間口 | 奥行き | 容積
高さ・間口・奥行の順 | 容積: 0; 容積: 0; 容積: 0
窓の開閉 ％
欄間等の開閉 ％
換気方法 | bar: 高さ; 高さ
強制換気（換気扇・ダクト）＝1 | bar: 高さ; 高さ
自然換気（窓・欄間みの）＝2 | bar: 高さ; 高さ
暖房の種類 | bar: 高さ; 高さ
石油ストーブ＝１ | bar: 高さ; 高さ
ファンヒーター＝２ | bar: 高さ; 高さ
スチーム暖房＝３ | bar: 高さ; 高さ
エアコン＝4 | bar: 高さ; 高さ
検査時の採 冷・暖有り＝１ | bar: 高さ; 高さ
無し＝２ | bar: 高さ; 高さ
エアコン等の清掃 何年に | bar: 高さ; 高さ
清掃 年間回数 | bar: 高さ; 高さ
在室人数 | 生徒 | 教員 | 測定者 | 合計 | 生徒 | 教員 | 測定者 | 合計 | 生徒 | 教員 | 測定者 | 生徒
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
不快臭気ある場合記入 無い場合＝１
室内温度・湿球・湿度 | 乾球 | 湿球 | 湿度 |  | 乾球 | 湿球 | 湿度 |  | 乾球 | 湿球 | 湿度 |  | 大気圧ｈＰ( 基本1013hP )
1013 | bar: 生徒 to 生徒
気流 | 測定者: ｍ/S; 測定者: ｍ/S; 測定者: ｍ/S
浮遊粉じん | 測定者: ｍｇ/ｍ3; 測定者: ｍｇ/ｍ3; 測定者: ｍｇ/ｍ3
換気（二酸化炭素濃度）ppm | 教員: 分; 合計: ｐｐｍ; 教員: 分; 合計: ｐｐｍ; 教員: 分; 生徒: ｐｐｍ | 2020年度大気中CO2濃度平均 ４１０ppmです。
一酸化炭素濃度ｐｐｍ | 教員: 分; 合計: ｐｐｍ; 教員: 分; 合計: ｐｐｍ; 教員: 分; 生徒: ｐｐｍ
二酸化窒素濃度ＮＯ2ｐｐｍ | 教員: 分; 合計: ｐｐｍ; 教員: 分; 合計: ｐｐｍ; 教員: 分; 生徒: ｐｐｍ | ２２年度から
参考データ 大気中ＮＯ2ｐｐｍ | 合計: ｐｐｍ
1＝御所見小学校 | 教員: 神奈川県大気観測データ ホームページ
2＝湘南台文化センタ－ | 教員: 二酸化窒素を測定した場合、学校周辺の大気観測所のＮＯ2の大気濃度を、参考データとして記載します。上記ホームページから１時間毎のデータが分かります。
3＝藤沢橋交差点
4＝明治市民センター
5＝藤沢市役所
ホルムアルデヒド（右端のみ） | 生徒: ｐｐｂ
備考
2024
平成２２年度より、気流・浮遊粉じんは、冷房暖房等室温調整・強制換気時測定 | [13 empty] | おまけ
二酸化窒素ＮＯ2の測定は、平成２２年度からとします。 | [13 empty] | 液体の沸点の計算
[14 empty] | アントワンス定数 | Ａ | Ｂ | Ｃ | 沸点圧力mmHG | 沸点圧力atm | 沸点温度
[14 empty] | 水 | 8.0275 | 1705.616 | 231.405 | 760.1841 | 1.0002 | 99.9932
[14 empty] | ﾒﾀﾉｰﾙ | 8.0792 | 1581.341 | 239.65 | 2650.906 | 3.488 | 64.549
[14 empty] | ｴﾀﾉｰﾙ | 8.1219 | 1598.673 | 226.726 | 1693.7987 | 2.2287 | 78.3028
[14 empty] | ﾍｷｻﾝ | 6.8912 | 1178.802 | 225.2 | 1846.5778 | 2.4297 | 68.7358
[14 empty] | ﾍﾌﾟﾀﾝ | 6.898 | 1265.235 | 216.533 | 795.8181 | 1.0471 | 98.4241
[14 empty] | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 7.6009 | 1660.652 | 271.689 | 1358.5527 | 1.7876 | 80.1354
[14 empty] | ﾄﾙｴﾝ | 6.9655 | 1351.272 | 220.191 | 556.3319 | 0.73202 | 110.6199
[14 empty] | ｱｾﾄﾝ | 7.2996 | 1312.253 | 240.705 | 2805.4254 | 3.6913 | 56.2677
[14 empty] | ﾒﾁﾙｴﾁﾙｹﾄﾝ | 6.8645 | 1150.207 | 209.246 | 1396.7167 | 1.8378 | 79.4833

[14 empty] | 沸騰温度 | 100
[14 empty] | 沸騰圧力 | 1 | 760

## 手書パソコン用 (１)
教室の空気検査票
藤沢市立 |  |  | 0 |  |  |  |  | 学校 |  |  | 学校薬剤師 |  |  |  | 0
令和 |  | 6 | 年 | 0 | 月 |  | 0 |  | 日 |  | 共 同 測 定 者 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
測定時刻 |  |  |  | 0 | 時 | 0 | 分～ |  |  |  | 天 候 |  |  | 快晴・晴れ・曇り・雨・雪
測定場所 |  |  | 0 | [5 empty] | 校舎 |  |  | 0 |  | 階 | 0 | [7 empty] | 教室
建物の種類 |  |  | 木造・鉄筋・プレハブ・その他
床の材料 |  |  | 板 ・コンクリート ・プラスチック | [8 empty] | 床ワックス |  |  | 無し（実施していない）
|  |  | その他 | [8 empty] | 等使用状況 |  |  | 有り（ |  |  | 0 |  | 年間 |  | 0 |  | 回）
窓欄間等の |  |  | 外側窓：開 窓（ | [6 empty] | ％） |  | 教 室 の |  |  |  |  | ｍ3 |  | 高さ×間口×奥行
開閉状態 |  |  | 廊下側：開 （ | [6 empty] | ％） |  | 容 積 | [7 empty] | ｍ |  |  | ｍ |  | ｍ
在室人数 |  |  | 生 徒 |  | 職 員 |  | 測定者 |  | 合 計 |  |  | 冷暖房の種類 |  |  | 石油ストーブ |  |  | ファンヒータ |  |  | スチーム |  |  | エアコン
|  |  | 0 | 名 | 0 | 名 | 0 | 名 | 0 |  | 名 | 排気方法 |  |  | 室外排気 |  |  | 屋内排気
燃焼系使用時
臭 気 |  |  | 不快臭無し・有り | [8 empty] | 冷暖房機器 |  |  | 使用 ・ 使用せず
[12 empty] | 清掃状況 |  |  | 有り（ |  |  |  |  | 年間 |  |  |  | 回）
室内温度・湿球・湿度 |  |  | 教室内 | 乾球 |  |  | ℃ | 教室内湿度 |  |  |  | 屋外 | 玄 関 前 |  |  | 乾球 |  |  |  |  | ℃ |  | 教室外湿度
保健室前
測定値 |  |  |  | 湿球 |  |  | ℃ |  |  |  | ％ |  | （ ） |  |  | 湿球 |  |  |  |  | ℃ |  |  |  | ％
気流 | [6 empty] | ｍ／秒 |  |  |  |  | 換 気 |  |  |  | 強制換気 ・ 自然換気
浮遊粉じん | [6 empty] | ｍｇ／ｍ3 |  |  |  | （気流・浮遊粉じんは、冷房暖房等室温調整・強制換気時測定）
換 気二酸化炭素 |  |  | 授業開始後 |  |  | 0 |  | 分 |  |  |  |  | ｐｐｍ | [6 empty] | ％
一酸化炭素 |  |  | 授業開始後 |  |  | 0 |  | 分 |  |  |  |  | ｐｐｍ |  | （燃焼系採暖時測定）
二酸化窒素 |  |  | 授業開始後 |  |  | 0 |  | 分 |  |  |  |  | ｐｐｍ |  | （燃焼系採暖時測定）
参考データ | [12 empty] | ｐｐｍ |  | 周辺大気（神奈川県大気観測参照）
換気回数 |  |  | 小学校（低学年）2.4回／時以上、小学校（高学年）3.4回／時以上、中学校3.4回／時以上（40人／180㎥)
| 判 |  | 温度 |  |  |  | １８℃以上、２８℃以下が望ましい。
|  |  | 湿度 |  |  |  | ３０％～８０％が望ましい。
| 定 |  | 気流 |  |  |  | ０．５ｍ／秒以下が望ましい。
|  |  | 二酸化炭素ＣＯ2 |  |  |  | １５００ｐｐｍ（0.15％）以下が望ましい。
| 基 |  | 一酸化炭素ＣＯ |  |  |  | ６ｐｐｍ以下
|  |  | 二酸化窒素ＮＯ2 |  |  |  | ０．０６ｐｐｍ以下が望ましい。
| 準 |  | 浮遊粉じん |  |  |  | ０．１０ｍｇ／ｍ3以下
|  |  | 臭気 |  |  |  | 外部から教室に入ったとき、不快な臭気がないこと。
2024 | [16 empty] | 藤沢市学校薬剤師部会

## 手書きパソコン用『２』
教室の空気検査票
藤沢市立 |  |  | 0 |  |  |  |  | 学校 |  |  | 学校薬剤師 |  |  |  | 0
令和 |  | 6 | 年 | 0 | 月 |  | 0 |  | 日 |  | 共 同 測 定 者 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
測定時刻 |  |  |  | 0 | 時 | 0 | 分～ |  |  |  | 天 候 |  |  | 快晴・晴れ・曇り・雨・雪
測定場所 |  |  | 0 | [5 empty] | 校舎 |  |  | 0 |  | 階 | 0 | [7 empty] | 教室
建物の種類 |  |  | 木造・鉄筋・プレハブ・その他
床の材料 |  |  | 板 ・コンクリート ・プラスチック | [8 empty] | 床ワックス |  |  | 無し（実施していない）
|  |  | その他 | [8 empty] | 等使用状況 |  |  | 有り（ |  |  | 0 |  | 年間 |  | 0 |  | 回）
窓欄間等の |  |  | 外側窓：開 窓（ | [6 empty] | ％） |  | 教 室 の |  |  |  |  | ｍ3 |  | 高さ×間口×奥行
開閉状態 |  |  | 廊下側：開 （ | [6 empty] | ％） |  | 容 積 | [7 empty] | ｍ |  |  | ｍ |  | ｍ
在室人数 |  |  | 生 徒 |  | 職 員 |  | 測定者 |  | 合 計 |  |  | 冷暖房の種類 |  |  | 石油ストーブ |  |  | ファンヒータ |  |  | スチーム |  |  | エアコン
|  |  | 0 | 名 | 0 | 名 | 0 | 名 | 0 |  | 名 | 排気方法 |  |  | 室外排気 |  |  | 屋内排気
燃焼系使用時
臭 気 |  |  | 不快臭無し・有り | [8 empty] | 冷暖房機器 |  |  | 使用 ・ 使用せず
[12 empty] | 清掃状況 |  |  | 有り（ |  |  |  |  | 年間 |  |  |  | 回）
室内温度・湿球・湿度 |  |  | 教室内 | 乾球 |  |  | ℃ | 教室内湿度 |  |  |  | 屋外 | 玄 関 前 |  |  | 乾球 |  |  |  |  | ℃ |  | 教室外湿度
保健室前
測定値 |  |  |  | 湿球 |  |  | ℃ |  |  |  | ％ |  | （ ） |  |  | 湿球 |  |  |  |  | ℃ |  |  |  | ％
気流 | [6 empty] | ｍ／秒 |  |  |  |  | 換 気 |  |  |  | 強制換気 ・ 自然換気
浮遊粉じん | [6 empty] | ｍｇ／ｍ3 |  |  |  | （気流・浮遊粉じんは、冷房暖房等室温調整・強制換気時測定）
換 気二酸化炭素 |  |  | 授業開始後 |  |  | 0 |  | 分 |  |  |  |  | ｐｐｍ | [6 empty] | ％
一酸化炭素 |  |  | 授業開始後 |  |  | 0 |  | 分 |  |  |  |  | ｐｐｍ |  | （燃焼系採暖時測定）
二酸化窒素 |  |  | 授業開始後 |  |  | 0 |  | 分 |  |  |  |  | ｐｐｍ |  | （燃焼系採暖時測定）
参考データ | [12 empty] | ｐｐｍ |  | 周辺大気（神奈川県大気観測参照）
換気回数 |  |  | 小学校（低学年）2.4回／時以上、小学校（高学年）3.4回／時以上、中学校3.4回／時以上（40人／180㎥)
| 判 |  | 温度 |  |  |  | １８℃以上、２８℃以下が望ましい。
|  |  | 湿度 |  |  |  | ３０％～８０％が望ましい。
| 定 |  | 気流 |  |  |  | ０．５ｍ／秒以下が望ましい。
|  |  | 二酸化炭素ＣＯ2 |  |  |  | １５００ｐｐｍ（0.15％）以下が望ましい。
| 基 |  | 一酸化炭素ＣＯ |  |  |  | ６ｐｐｍ以下
|  |  | 二酸化窒素ＮＯ2 |  |  |  | ０．０６ｐｐｍ以下が望ましい。
| 準 |  | 浮遊粉じん |  |  |  | ０．１０ｍｇ／ｍ3以下
|  |  | 臭気 |  |  |  | 外部から教室に入ったとき、不快な臭気がないこと。
2024 | [16 empty] | 藤沢市学校薬剤師部会

## 手書きパソコン用３
教室の空気検査票
藤沢市立 |  |  | 0 |  |  |  |  | 学校 |  |  | 学校薬剤師 |  |  |  | 0
令和 |  | 6 | 年 | 0 | 月 |  | 0 |  | 日 |  | 共 同 測 定 者 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
測定時刻 |  |  |  | 0 | 時 | 0 | 分～ |  |  |  | 天 候 |  |  | 快晴・晴れ・曇り・雨・雪
測定場所 |  |  | 0 | [5 empty] | 校舎 |  |  | 0 |  | 階 | 0 | [7 empty] | 教室
建物の種類 |  |  | 木造・鉄筋・プレハブ・その他
床の材料 |  |  | 板 ・コンクリート ・プラスチック | [8 empty] | 床ワックス |  |  | 無し（実施していない）
|  |  | その他 | [8 empty] | 等使用状況 |  |  | 有り（ |  |  | 0 |  | 年間 |  | 0 |  | 回）
窓欄間等の |  |  | 外側窓：開 窓（ | [6 empty] | ％） |  | 教 室 の |  |  |  |  | ｍ3 |  | 高さ×間口×奥行
開閉状態 |  |  | 廊下側：開 （ | [6 empty] | ％） |  | 容 積 | [7 empty] | ｍ |  |  | ｍ |  | ｍ
在室人数 |  |  | 生 徒 |  | 職 員 |  | 測定者 |  | 合 計 |  |  | 冷暖房の種類 |  |  | 石油ストーブ |  |  | ファンヒータ |  |  | スチーム |  |  | エアコン
|  |  | 0 | 名 | 0 | 名 | 0 | 名 | 0 |  | 名 | 排気方法 |  |  | 室外排気 |  |  | 屋内排気
燃焼系使用時
臭 気 |  |  | 不快臭無し・有り | [8 empty] | 冷暖房機器 |  |  | 使用 ・ 使用せず
[12 empty] | 清掃状況 |  |  | 有り（ |  |  |  |  | 年間 |  |  |  | 回）
室内温度・湿球・湿度 |  |  | 教室内 | 乾球 |  |  | ℃ | 教室内湿度 |  |  |  | 屋外 | 玄 関 前 |  |  | 乾球 |  |  |  |  | ℃ |  | 教室外湿度
保健室前
測定値 |  |  |  | 湿球 |  |  | ℃ |  |  |  | ％ |  | （ ） |  |  | 湿球 |  |  |  |  | ℃ |  |  |  | ％
気流 | [6 empty] | ｍ／秒 |  |  |  |  | 換 気 |  |  |  | 強制換気 ・ 自然換気
浮遊粉じん | [6 empty] | ｍｇ／ｍ3 |  |  |  | （気流・浮遊粉じんは、冷房暖房等室温調整・強制換気時測定）
換 気二酸化炭素 |  |  | 授業開始後 |  |  | 0 |  | 分 |  |  |  |  | ｐｐｍ | [6 empty] | ％
一酸化炭素 |  |  | 授業開始後 |  |  | 0 |  | 分 |  |  |  |  | ｐｐｍ |  | （燃焼系採暖時測定）
二酸化窒素 |  |  | 授業開始後 |  |  | 0 |  | 分 |  |  |  |  | ｐｐｍ |  | （燃焼系採暖時測定）
参考データ | [12 empty] | ｐｐｍ |  | 周辺大気（神奈川県大気観測参照）
換気回数 |  |  | 小学校（低学年）2.4回／時以上、小学校（高学年）3.4回／時以上、中学校3.4回／時以上（40人／180㎥)
| 判 |  | 温度 |  |  |  | １８℃以上、２８℃以下が望ましい。
|  |  | 湿度 |  |  |  | ３０％～８０％が望ましい。
| 定 |  | 気流 |  |  |  | ０．５ｍ／秒以下が望ましい。
|  |  | 二酸化炭素ＣＯ2 |  |  |  | １５００ｐｐｍ（0.15％）以下が望ましい。
| 基 |  | 一酸化炭素ＣＯ |  |  |  | ６ｐｐｍ以下
|  |  | 二酸化窒素ＮＯ2 |  |  |  | ０．０６ｐｐｍ以下が望ましい。
| 準 |  | 浮遊粉じん |  |  |  | ０．１０ｍｇ／ｍ3以下
|  |  | 臭気 |  |  |  | 外部から教室に入ったとき、不快な臭気がないこと。
2024 | [16 empty] | 藤沢市学校薬剤師部会

## 検査報告書ＰＣ用
検査報告書
藤沢市立 | 0 |  | 学校長殿 |  | 令和 | 6 | 年 | 月 | 日
|  |  |  | 学校薬剤師 |  |  | 0 |  | 印
教室の空気検査
考察
2024 | [5 empty] | 藤沢市学校薬剤師部会

## 検査報告書手書き用
検査報告書
藤沢市立 | 0 |  | 学校長殿 |  | 令和 | 6 | 年 | 月 | 日
|  |  |  | 学校薬剤師 |  |  | 0 |  | 印
教室の空気検査
考察
2024 | [5 empty] | 藤沢市学校薬剤師部会

## 検査データ入力シート
教室の空気検査一覧見本
学校名 | 検査日 | 天候 | 検査時刻 | 戸外温度 | 戸外湿度 | 検査教室 | 階数 | 建物の種類 | 教室容積（ｍ3） | 開閉状況 |  | 換気・冷房の種類 | 検査時の使用状況 | 在室人数 | 臭気の有無 | アスマン測定値 |  |  | 気流 （ｍ/秒） | 浮遊粉じん (mg/m3） | 二酸化炭素濃度 |  | 採暖時測定（灯油系） |  |  | 備考
[10 empty] | 外窓 （％） | 欄間等 （％） |  |  |  |  | 乾球温度 | 湿球温度 | 湿度 (％） |  |  | 授業開始から | 濃度(ppm) | 一酸化炭素濃度 |  | 二酸化窒素(ppm)
[23 empty] | 授業開始から | 濃度(ppm)
藤沢薬剤小学校 | 2023-01-13 | 曇 | 10:00 | 24 | 81 | 2の9 | 2 | 鉄筋 | 189 | 60 | 60 | エアコン | 有 | 31 | 無 | 24.4 | 22.2℃ | 83 | 0.35 | 0.08 | 20 | 600 | 測定無 | 測定無 | 測定無
|  |  | 10:10 | 24.8 | 81 | 1の3 | 3 | 鉄筋 | 189 | 0 | 80 | エアコン | 無 | 29 | 無 | 26 | 22 | 71 | 測定無 | 測定無 | 30 | 1000 | 測定無 | 測定無 | 測定無
大正小学校 | 2023-01-19 | 雨 | 10:25 | 17 | 81 | 1の5 | 1 | 鉄筋 | 203 | 0 | 100 | ファンヒーター | 有 | 40 | 無 | 26 | 18 | 65 | 0.15 | 0.05 | 5 | 1500 | 5 | 未検出 | 0.08
|  |  | 10:35 | 17 | 81 | 1の6 | 1 | 鉄筋 | 203 | 20 | 50 | ファンヒーター | 無 | 38 | 無 | 20 | 17 | 74 | 測定無 | 測定無 | 20 | 500 | 測定無 | 測定無 | 測定無
教室の空気検査データ入力欄
学校名 | 検査日 | 天候 | 検査時刻 | 戸外温度 | 戸外湿度 | 検査教室 | 階数 | 建物の種類 | 教室容積（ｍ3） | 開閉状況 |  | 換気・冷房の種類 | 検査時の使用状況 | 在室人数 | 臭気の有無 | アスマン測定値 |  |  | 気流 （ｍ/秒） | 浮遊粉じん (mg/m3） | 二酸化炭素濃度 |  | 採暖時測定（灯油系） |  |  | 備考
[10 empty] | 外窓 （％） | 欄間等 （％） |  |  |  |  | 乾球温度 | 湿球温度 | 湿度 (％） |  |  | 授業開始から | 濃度(ppm) | 一酸化炭素濃度 |  | 二酸化窒素(ppm)
[23 empty] | 授業開始から | 濃度(ppm)

## Sheet3
学校名 | 0
検査日 | 0月0日
天候
外気温度 | 0
外気湿度
検査時刻 | 時分
検査教室 | 0
階数 | 0
建物の種類
容積
窓 | 0
欄間 | 0
暖房種類 | 0
再暖房有無
人数 | 0
臭気 | 0
温度
湿球
湿度
気流
じんあい
ＣＯ2分 | 0
ＣＯ2ｐｐＭ
ＣＯ分 | 0
ＣＯｐｐｍ
黒球温度 | #REF!
落下細菌 | #REF!
備考 | 0
END
学校名 | 0
検査日 | 0月0日
天候
外気温度 | 0
外気湿度
検査時刻 | 時分
検査教室 | 0
階数 | 0
建物の種類
容積
窓 | 0
欄間 | 0
暖房種類 | 0
再暖房有無
人数 | 0
臭気 | 0
温度
湿球
湿度
気流
じんあい
ＣＯ2分 | 0
ＣＯ2ｐｐＭ
ＣＯ分 | 0
ＣＯｐｐｍ
黒球温度 | #REF!
落下細菌 | #REF!
備考 | 0
END
学校名 | 0
検査日 | 0月0日
天候
外気温度 | 0
外気湿度
検査時刻 | 時分
検査教室 | 0
階数 | 0
建物の種類
容積
窓 | 0
欄間 | 0
暖房種類 | 0
再暖房有無
人数 | 0
臭気 | 0
温度 | 0
湿球 | 0
湿度
気流
じんあい
ＣＯ2分 | 0
ＣＯ2ｐｐＭ
ＣＯ分 | 0
ＣＯｐｐｍ
黒球温度 | #REF!
落下細菌 | #REF!
備考 | 0

## Sheet3 (2)
0
0月0日
0
時分
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#REF!
#REF!
0
END
0
0月0日
0
時分
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#REF!
#REF!
0
END
0
0月0日
0
時分
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#REF!
#REF!
0

## ｷ1
乾球温度T2 | 湿球温度T1 | 自然対数低
0 | 0 | 2.7183
0.003661
大気圧Ｐ | 273.15 | 飽和水上気圧
101300 | 6.4154 | 611.2102
273.15
| 6.4154 | 611.2102
HW
0.0037678
ES1=ES
611.2102
EP
0.0037678
X
611.2102
ES1/ESS*100
100
5.61

## ｷ2
乾球温度T2 | 湿球温度T1 | 自然対数低
0 | 0 | 2.7183
0.003661
大気圧Ｐ | 273.15 | 飽和水上気圧
101300 | 6.4154 | 611.2102
273.15
| 6.4154 | 611.2102
HW
0.0037678
ES1=ES
611.2102
EP
0.0037678
X
611.2102
ES1/ESS*100
100
5.61

## ｷ3
乾球温度T2 | 湿球温度T1 | 自然対数低
0 | 0 | 2.7183
0.003661
大気圧Ｐ | 273.15 | 飽和水上気圧
101300 | 6.4154 | 611.2102
273.15
| 6.4154 | 611.2102
HW
0.0037678
ES1=ES
611.2102
EP
0.0037678
X
611.2102
ES1/ESS*100
100
5.61

## ﾎ
乾球温度T2 | 湿球温度T1 | 自然対数低
0 | 0 | 2.7183
0.003661
大気圧Ｐ | 273.15 | 飽和水上気圧
101300 | 6.4154 | 611.2102
273.15
| 6.4154 | 611.2102
HW
0.0037678
ES1=ES
611.2102
EP
0.0037678
X
611.2102
ES1/ESS*100
100
5.61

## ﾎ2
乾球温度T2 | 湿球温度T1 | 自然対数低
0 | 0 | 2.7183
0.003661
大気圧Ｐ | 273.15 | 飽和水上気圧
101300 | 6.4154 | 611.2102
273.15
| 6.4154 | 611.2102
HW
0.0037678
ES1=ES
611.2102
EP
0.0037678
X
611.2102
ES1/ESS*100
100
5.61

## ﾎ3
乾球温度T2 | 湿球温度T1 | 自然対数低
0 | 0 | 2.7183
0.003661
大気圧Ｐ | 273.15 | 飽和水上気圧
101300 | 6.4154 | 611.2102
273.15
| 6.4154 | 611.2102
HW
0.0037678
ES1=ES
611.2102
EP
0.0037678
X
611.2102
ES1/ESS*100
100
5.61

## 沸騰計算
アントワンス定数 | Ａ | Ｂ | Ｃ | 物質 | 沸点圧力mmHG | 沸点圧力atm | 沸点温度
| 8.0275 | 1705.616 | 231.405 | 水 | 760.1841 | 1.0002 | 99.9932
| 8.0792 | 1581.341 | 239.65 | ﾒﾀﾉｰﾙ | 2650.906 | 3.488 | 64.549
| 8.1219 | 1598.673 | 226.726 | ｴﾀﾉｰﾙ | 1693.7987 | 2.2287 | 78.3028
| 6.8912 | 1178.802 | 225.2 | ﾍｷｻﾝ | 1846.5778 | 2.4297 | 68.7358
| 6.898 | 1265.235 | 216.533 | ﾍﾌﾟﾀﾝ | 795.8181 | 1.0471 | 98.4241
| 7.6009 | 1660.652 | 271.689 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 1358.5527 | 1.7876 | 80.1354
| 6.9655 | 1351.272 | 220.191 | ﾄﾙｴﾝ | 556.3319 | 0.73202 | 110.6199
| 7.2996 | 1312.253 | 240.705 | ｱｾﾄﾝ | 2805.4254 | 3.6913 | 56.2677
| 6.8645 | 1150.207 | 209.246 | ﾒﾁﾙｴﾁﾙｹﾄﾝ | 1396.7167 | 1.8378 | 79.4833

沸騰温度 | 100
沸騰圧力 | 1 | 760