## プール検査データシート
水泳プール検査データ入力シート | [15 empty] | 薄青の部分は、検査票と集計データに使う部分です。必ず必要な個所に入力して下さい。
藤沢市立 | [8 empty] | 学校 | 学校薬剤師名
令和 |  | 7 | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  | 測定者
測定時刻 | [6 empty] | 時 |  | 分 | 天候 |  |  | 気温 |  | ℃ | 水温 |  |  | ℃
日常点検者 |  |  | 1・ | 特定教職員 |  |  | 2・ | 多数教職員交代 |  |  |  | 3・ | 水泳部員 |  | 4・ | 社会体協
プール日誌 |  |  | 有=1 無=0 |  |  | 残留塩素記載濃度 |  |  |  |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | ｐH
屋内プール |  |  | 照度 |  |  |  | ルクス |  | ＣＯ2濃度 |  |  |  | ppm | 塩素ガス濃度 |  |  |  | ppm
水泳者数 | [7 empty] | 名 | 循環ポンプ作動状況 |  |  |  |  | 良=１ 不良=0 | [6 empty] | 印刷後、良否に印を御記入してください
入口の管理 |  |  | 良=１ 不良=0 | [5 empty] | 排水口及び循環水 取り入れ口の管理 |  |  |  |  | 良=１ 不良=0
シャワー施設 |  |  | 良=１ 不良=0 | [5 empty] | 消毒薬管理状況 |  |  |  |  | 良=１ 不良=0
うがい洗眼施設 |  |  | 良=１ 不良=0 | [5 empty] | オーバーフロー状況 |  |  |  |  | 良=１ 不良=0
男女更衣室管理 |  |  | 良=１ 不良=0 | [5 empty] | 設置されている物 |  |  |  |  | 時計=1 無し=0
水温計=1 無し=0
温度計=1 無し=0
プ ｌ ル の 水 質 検 査 | 遊離残留 |  | 表 層 | [5 empty] | 中 層 |  |  |  | 表層及び中層の各測定場所で基準値 0.4mg/L以上でなければならない。また、1.0mg/L以下であることが望ましい。 | [7 empty] | 印刷後、良否に印を御記入してください
| 塩素濃度 |  | Ａ |  |  |  | mg/L |  |  |  | mg/L |  |  |  |  | 不良 （不足）
・
| 対角線上 |  | Ｂ |  |  |  | mg/L |  |  |  | mg/L |  |  |  |  | 良（基準値内）
| 三点を選び | [15 empty] | ・
| 測 定 |  | Ｃ |  |  |  | mg/L |  |  |  | mg/L |  |  |  |  | 望ましくない
（１．０mg/L以上）
| 取水口 | [5 empty] | mg/L
| 透明度 |  | 水中より3ｍ離れたプール壁面が見える=0 見えない=1 | [12 empty] | 良 ・ 不良 |  |  |  | 未入力 | 印刷後、良否に印を御記入してください
| 浮遊物 |  | 無し・有り（ | [11 empty] | ） | 良 ・ 不良 |  |  |  | 良
| 循環ろ過装置濁度 |  |  | 濁度 |  |  |  |  | 濁度０.５以下（０.１以下が望ましい） | [6 empty] | 良 ・ 不良 |  |  |  | 未入力
| 有機物等(過マンガン酸カリ消費量) | [5 empty] | mg/L |  |  |  | 基準 １２mg/L以下 |  |  |  |  | 良 ・ 不良 |  |  |  | 未入力
| 大腸菌 |  | Ａ | 未検出=0 検出有り=1 | [6 empty] | 基準 検出されない事 |  |  |  |  | 良 ・ 不良 |  |  |  | 未入力
|  |  | Ｂ | 未検出=0 検出有り=1 | [6 empty] | 基準 検出されない事 |  |  |  |  | 良 ・ 不良 |  |  |  | 未入力
|  |  | Ｃ | 未検出=0 検出有り=1 | [6 empty] | 基準 検出されない事 |  |  |  |  | 良 ・ 不良 |  |  |  | 未入力
| ｐＨ |  |  | ｐＨ | [6 empty] | 基準 ５．８～８．６ |  |  |  |  | 良 ・ 不良 |  |  |  | 未入力
| 一般細菌数 |  | Ａ | [6 empty] | 個 | 基準 ２００個以下 |  |  |  |  | 良 ・ 不良 |  |  |  | 未入力
|  |  | Ｂ | [6 empty] | 個 | 基準 ２００個以下 |  |  |  |  | 良 ・ 不良 |  |  |  | 未入力
|  |  | Ｃ | [6 empty] | 個 | 基準 ２００個以下 |  |  |  |  | 良 ・ 不良 |  |  |  | 未入力
| 総トリハロ メタン濃度 | [5 empty] | mg/L |  |  |  | 基準 ０.２mg/L以下が望ましい |  |  |  |  | 良 ・ 不良 |  |  |  | 未入力
留意事項
2025 | [11 empty] | 藤沢市学校薬剤師部会

## プール検査票
水泳プール検査票
藤沢市立 |  | 0 | [7 empty] | 学校 | 学校薬剤師名 |  |  | 0
令和 |  | 7 | 年 | 0 |  | 月 | 0 |  | 日 |  | 測定者 |  |  | 0
測定時刻 |  |  |  | 0 |  | 時 |  | 0 |  | 分 | 天候 | 0 |  | 気温 |  | ℃ | 水温 |  |  | ℃
日常点検者 |  |  | 1・ | 特定教職員 |  |  |  | 2・ | 多数教職員交代 |  |  |  | 3・ | 水泳部員 |  | 4・ | 社会体協
プール日誌 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 残留塩素記載濃度 |  |  |  |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | ｐＨ
屋内プール |  |  | 照度 |  | 0 |  |  | ルクス |  | ＣＯ2濃度 |  | 0 |  | ppm | 塩素ガス濃度 |  |  |  | ppm
水泳者数 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 名 | 循環ポンプ作動状況 |  |  |  |  | 良 ・ 不良
入口の管理 |  |  | 良 ・ 不良 | [6 empty] | 排水口及び循環水 取り入れ口の管理 |  |  |  |  | 良 ・ 不良
シャワー施設 |  |  | 良 ・ 不良 | [6 empty] | 消毒薬管理状況 |  |  |  |  | 良 ・ 不良
うがい洗眼施設 |  |  | 良 ・ 不良 | [6 empty] | オーバーフロー状況 |  |  |  |  | 良 ・ 不良
男女更衣室管理 |  |  | 良 ・ 不良 | [6 empty] | 設置されている物 |  |  |  |  | 時計・ | 水温計・ |  | 温度計
プ ｌ ル の 水 質 検 査 | 遊離残留 |  | 表 層 | [6 empty] | 中 層 |  |  |  | 表層及び中層の各測定場所で基準値 0.4mg/L以上でなければならない。また、1.0mg/L以下であることが望ましい。
| 塩素濃度 |  | Ａ |  |  |  |  | mg/L |  |  |  | mg/L |  |  |  |  | 不良 （不足）
・
| 対角線上 |  | Ｂ |  |  |  |  | mg/L |  |  |  | mg/L |  |  |  |  | 良（基準値内）
| 三点を選び | [16 empty] | ・
| 測 定 |  | Ｃ |  |  |  |  | mg/L |  |  |  | mg/L |  |  |  |  | 望ましくない
（１．０mg/L以上）
| 取水口 | [6 empty] | mg/L
| 透明度 |  |  | 水中より3ｍ離れたプール壁面が見える ・ 見えない | [12 empty] | 良 ・ 不良
| 浮遊物 |  | 無し・有り（ | [5 empty] | 0 | [6 empty] | ） | 良 ・ 不良
| 循環ろ過装置 濁 度 |  |  | 濁度 | [5 empty] | 度 |  | 基準 | 濁度０.５以下 |  |  |  | 良 ・ 不良
| 有機物等(過マンガン酸カリ消費量) | [6 empty] | mg/L |  |  |  | 基準 | １２mg/L以下 |  |  |  | 良 ・ 不良
| 大腸菌 |  | Ａ |  |  | Ｂ |  |  | Ｃ |  |  | 基準 | 検出されないこと |  |  |  | 良 ・ 不良
| ｐＨ |  |  | ｐＨ | [7 empty] | 基準 | ５．８以上 ８．６以下 |  |  |  | 良 ・ 不良
| 一般細菌数 |  | Ａ |  |  | Ｂ |  |  | Ｃ |  | 個 | 基準 | ２００個/mL以下 |  |  |  | 良 ・ 不良
| 総トリハロ メタン濃度 | [6 empty] | mg/L |  |  |  | 基準 | ０．２mg/L以下であることが望ましい |  |  |  | 良 ・ 不良
留意事項 | 0
2025 | [12 empty] | 藤沢市学校薬剤師部会

## 検査報告書ＰＣ用
検査報告書
藤沢市立 | 0 |  |  | 学校長殿 |  | 令和 | 7 | 年 | 月 | 日
[5 empty] | 学校薬剤師 |  |  | 0 |  | 印
水泳プール検査
考察
2025 | [6 empty] | 藤沢市学校薬剤師部会

## 検査報告書手書き用
検査報告書
藤沢市立 | 0 |  |  | 学校長殿 |  | 令和 | 7 | 年 | 月 | 日
[5 empty] | 学校薬剤師 |  |  | 0 |  | 印
水泳プール検査
考察
2025 | [6 empty] | 藤沢市学校薬剤師部会

## データ転送用シート
２０25年６月から | 学校プール記入例
学校名 | 検査日 | 時刻 | 気温 | 水温 | プール日誌 |  | 水泳人数 | 入口管理 | シャワー施設 | うがい施設 | 更衣室管理 | ポンプ状況 | 消毒剤管理 | オーバーフロー | 設置備品 |  |  | プール水質管理 | [18 empty] | 備考
[5 empty] | 有り無し | 記入の有無 | [8 empty] | 時計 | 水温計 | 温度計 | 遊離残留塩素(mg/L) | [6 empty] | プール水透明度 | ろ過器濁度 | 浮遊物 | 有機物等(過マンガン酸カリ消費量) | 大腸菌 |  |  | 一般細菌数 |  |  | ｐＨ | 総トリハロメタン
[18 empty] | 表層Ａ | 中層Ａ | 表層Ｂ | 中層Ｂ | 表層Ｃ | 中層Ｃ | 取水口 |  |  |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ａ | Ｂ | Ｃ
藤沢学薬小学校 | 2013-06-24 | 11:30 | 27 | 26 | 有 | なし | 100 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | なし | 有 | 有 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 良 | 0.79 | 有り | 6 | 未検出 | 未検出 | 未検出 | 15 | 20 | 8 | 7.7 | 0.05 | 虫の死骸が浮いている
藤沢第一小学校 | 2012-06-28 | 10:55 | 27.5 | 23.5 | 有 | 有 | 99 | 良 | 良 | 良 | 未使用 | 良 | 良 | 未実施 | 有 | 有 | 有 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 良 | 0 | 無し | 3 | 未検出 | 未検出 | 検出 | 20 | 230 | 16 | 7.4 | 0.09 | 低学年オーバーフロー無
学校プール検査データ記入欄
学校名 | 検査日 | 時刻 | 気温 | 水温 | プール日誌 |  | 水泳人数 | 入口管理 | シャワー施設 | うがい施設 | 更衣室管理 | ポンプ状況 | 消毒剤管理 | オーバーフロー | 設置備品 |  |  | プール水質管理 | [18 empty] | 備考
[5 empty] | 有り無し | 記入の有無 |  | 有: 時計; 有: 水温計; 有: 温度計 | 遊離残留塩素(mg/L) | [6 empty] | プール水透明度 | ろ過器濁度 | 浮遊物 | 有機物等(過マンガン酸カリ消費量) | 大腸菌 |  |  | 一般細菌数 |  |  | ｐＨ | 総トリハロメタン
[18 empty] | 表層Ａ | 中層Ａ | 表層Ｂ | 中層Ｂ | 表層Ｃ | 中層Ｃ | 取水口 |  |  |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ａ | Ｂ | Ｃ